## Hoja1
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - REMODELACION AGENCIA BARRANCABERMEJA
Fecha
Nombre del oferente
ITEM | DESCRIPCION DE MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2.1. Adecuaciones generales y estructurales
Revisión, tratamiento y reparación de humedades en paredes de los tres (3) pisos, en el primer piso, corrección de humedad en la unión pared–suelo hasta una altura aproximada de 60 cm, mediante impermeabilización, drenaje y salida de aguas residuales en los costados izquierdo y derecho.
Mantenimiento de la cubierta del cuarto piso (incluye sellado y revisión de tejas).
Resane y pintura general interna y externa (pintura tipo 1 lavable a dos manos).
***indicar el metraje por piso en la propuesta
2.2 Adecuaciones de muros, divisiones y cerramientos
Levantamiento de muros para el encerramiento de un servicio de cajero electrónico, con medidas 2.10 m x 2.00 m
Mínimo tres (3) conexiones eléctricas.
Iluminación independiente
Mínimo tres (3) puntos de red para cámaras
Puerta en vidrio de seguridad con cerradura de seguridad
Adecuación de bóveda en primer piso con muros en eterboard doble cara, de 8 cm de ancho.
Traslado del cuarto técnico del tercer al segundo piso, conforme el plano, instalación de rejilla de ventilación en aluminio (30 x 40 cm), sobre el vidrio.
2.3 Escaleras y accesos
Demolición y adecuación de la escalera actual con acceso independiente desde la calle, (primer al tercer piso) conforme el plano. Puerta en material ornamental
Instalación de escalera interna en material de acero (primer a segundo piso), cumpliendo normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
2.4 Baños y cuartos técnicos
Instalación de un baño mixto en el primer piso, conforme al plano
Reubicación de un baño sencillo en la zona de cajas, según plano
Traslado del cuarto técnico del tercer al segundo piso, conforme al plano, instalación de rejilla de ventilación en aluminio de 30 x 40 cm instalada sobre vidrio
2.5 Puestos de trabajo y mobiliario (el mobiliario será suministrado por COOPETROL).
Adecuación de cinco (5) puestos de trabajo (según plano), en el primer piso para el área de asesoría de 1.30 cm; (cada puesto debiendo contar con vidrio a media altura al final de cada puesto).
Adecuación de dos (2) puestos de trabajo en el segundo piso
2.5.1 Construcción de tres (3) puestos para el servicio de caja con:
Adecuación en superboard
Frontal en vidrio templado individual
Acceso independiente con control biométrico
Frontal en fibra de vidrio, conforme al diseño de COOPETROL.
2.5.2. Oficina para la directora de agencia
Independiente en división en vidrio de piso a techo
Con Puerta corrediza en vidrio e inclusión de anclaje y chapas
2.5.3.Espacio de trabajo para analista operativo
División costado lateral en vidrio a media altura, sin puerta espacio abierto.
****En todos los puestos de trabajo se deben:
Garantizar conexiones eléctricas normal, regulada y punto de red por canaleta en todos los puestos (primero y segundo piso)
2.6 Redes, iluminación y climatización
Entrega de 16 puntos de red adicionales, debidamente ponchados y certificados, cada uno con tomacorriente normal para instalación de doce (12) cámaras e impresoras
Reubicación de luminarias según nueva distribución de puestos de trabajo.
Reubicación de aires acondicionados de acuerdo con la nueva disposición de espacios
2.7 Intervenciones en cielos rasos y ductos
Desmonte de cielos rasos en pisos 1 y 2.
Retiro de ductos antiguos de aire acondicionado.
Anulación y sellado técnico de rejillas de aire acondicionad en desuso.
Actividades finales
Retiro de escombros
Aseo general
2.8 Continuidad operativa y de servicio de la agencia
Describir las actividades a ejecutar que impliquen costos
2.9 Licencias, permisos y trámites ante autoridades